Programma di CHIMICA ANALITICA ed ANALISI DEI MEDICINALI I per il CdS in Farmacia/matricole pari a.a.2016-2017
Prof.ssa. Elisa Perissutti

PROGRAMMA DEL CORSO

Argomenti introduttivi. Il ruolo della Chimica Analitica a livello scientifico ed applicativo. Terminologia generale utilizzata in chimica analitica. Classificazione dei metodi di analisi chimica: qualitativi, quantitativi, classici e strumentali. Criteri di scelta del metodo analitico e fasi di una tipica metodica di analisi quantitativa.

Richiami di chimica generale. Soluzioni e concentrazioni: Molarità Analitica. Molarità di Equilibrio o di Specie  e molalità. Normalità, relazione Molarità-Normalità. Unità fisiche: % peso, % volume, % peso/volume, ppt, ppm, ppb. Preparazione delle soluzioni a titolo noto. Preparazione di soluzioni a partire da soluzioni più concentrate.

Espressione dei risultati analitici e loro valutazione. Errori nell’analisi chimica. Errori casuali, sistematici e grossolani. Sorgenti degli errori ed effetti  sui risultati analitici. Precisione e accuratezza. Definizioni di media, mediana, moda, range, deviazione dalla media, deviazione media, errore assoluto e relativo. Distribuzione dei dati sperimentali. Deviazione standard. Deviazione standard della media. Varianza ed RSD. Cifre significative. Applicazione della statistica alla valutazione dei dati. Test di significatività. Intervallo, limiti e livello di confidenza. Confronto di una media con un valore vero. Confronto di due medie sperimentali. Q-test per lo scarto dei dati. Regressione lineare.

Equilibrio chimico. Costante di equilibrio e suo significato. Quoziente di reazione. Alterazione di un sistema all’equilibrio. Principio di Le Chatelier. Effetto degli elettroliti sugli equilibri ionici. Attività, coefficiente di attività e forza ionica. Equazione di Debye-Huckel. Applicazione dei calcoli di equilibrio a sistemi complessi. Bilancio di massa e carica.

Calcolo pH di acidi e basi (mono- e poli-funzionali) sali idrolizzabili, anfoliti. Grado di dissociazione. Soluzioni tampone. Proprietà delle soluzioni tampone. Calcolo del pH di soluzioni tampone.

Introduzione al laboratorio pratico di analisi. Sicurezza in laboratorio. Avvertenze e Norme di prudenza. Il Regolamento CLP. Reagenti chimici.

Misure di massa e di volume. La determinazione della massa. Tipologie di bilance da laboratorio (bilance analitiche e tecniche) e modalità d'uso. Fonti di errore nella pesata. Tipologie di attrezzature volumetriche. Influenza della temperatura sulle misure volumetriche. Taratura della vetreria volumetrica.

Analisi gravimetrica: principi e applicazioni. Metodi di precipitazione: precipitati colloidali e cristallini. Purezza del precipitato e coprecipitazione. Filtrazione, lavaggio, essiccamento e calcinazione. Calcolo dei risultati di un'analisi gravimetrica: fattore gravimetrico.

Analisi volumetrica. Preparazione di soluzioni a titolo noto. Errori e calcoli relativi all’ analisi volumetrica. Punto finale e punto equivalente. Teoria degli indicatori. Curve di titolazione.

Teoria delle titolazioni acido-base. Indicatori acido-base. Curve di titolazione per acidi e basi mono- e poli-funzionali. Applicazioni delle titolazioni acido-base secondo F.U. Determinazioni acidimetriche dirette ed indirette. Determinazioni alcalimetriche dirette ed indirette.

Teoria delle titolazioni di precipitazione. Curve di titolazione. Determinazione del punto finale in una titolazione di precipitazione. Metodi di Mohr, Fajans, Volhard. Applicazioni delle titolazioni precipitimetriche secondo F.U.

Teoria delle titolazioni complessometriche. Reazioni di formazione di complessi. Costanti condizionali. Titolazioni con acidi ammino-policarbossilici. Indicatori metallocromici. Complessanti ausiliari. Interferenze-agenti mascheranti. Metodi di titolazione con EDTA (titolazione diretta, indiretta e di spostamento). Applicazioni delle titolazioni complessometriche secondo F.U.

Teoria delle titolazioni di ossido-riduzione. Celle elettrochimiche. Potenziali elettrodici. Elettrodo di riferimento. Potenziali normali redox. Equazione di Nernst. Influenza del pH sulle reazioni redox. Potenziali formali. Teoria delle titolazioni di ossido-riduzione. Indicatori redox. Permanganometria. Bicromatometria. Iodimetria-Iodometria. Cerimetria. Applicazioni titolazioni redox secondo F.U.

Metodi potenziometrici. Principi generali. Potenziometro. Schema generale di una cella. Elettrodi di riferimento. Elettrodi indicatori. Tipi di elettrodi: elettrodi di I specie; elettrodi di II specie; elettrodi metallici inerti. L’elettrodo a vetro. Misurazioni potenziometriche del pH con elettrodo a vetro. Tipi di errore nella misurazione del pH. Titolazioni potenziometriche e loro applicazioni secondo F.U.

Introduzione ai metodi spettroscopici di analisi. Proprietà della radiazione elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. Spettroscopia di assorbimento e di emissione. Caratteristiche di uno spettrofotometro. Parametri che caratterizzano uno spettro di assorbimento. Legge di Lambert-Beer. Spettroscopia nell’ultravioletto/visibile. Orbitali molecolari e transizioni elettroniche. Cromofori coniugati. Auxocromi. Analisi diretta. Analisi con sviluppo di assorbimento. Applicazioni della spettroscopia UV/visibile.

Metodi cromatografici. Generalità e definizioni. Fenomeni che sono alla base delle diverse tecniche cromatografiche. Adsorbimento. Ripartizione. Scambio ionico. Esclusione molecolare. Cromatografia su strato sottile e su colonna aperta. Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC). Gascromatografia. Intervallo di linearità di risposta, limite di rivelazione, sensibilità, selettività, precisione, accuratezza. Metodi di determinazione delle concentrazioni; calibrazioni con standard esterni, metodo dell'addizione standard; uso di standard interni. Applicazioni della cromatografia secondo F.U.

TESTI E MATERIALE DIDATTICO CONSIGLIATO

- D.A. Skoog, D.M. West: Fondamenti di Chimica Analitica, Edises., Napoli.

- D.C., Harris: Chimica Analitica quantitativa, Zanichelli, Bologna.

- David G.Waston,RuAngelie Edrada-Ebel: Analisi Farmaceutica, Edra, Milano

- H. Bauer: Analisi Strumentale, traduzione a cura di Raffaella de Santis, Piccin, Padova

Appunti delle lezioni del corso e qualsiasi altro testo conforme al programma.

- Note:

Tipologia di insegnamento			Caratterizzante

Crediti formativi (CFU)			14

Settore Scientifico disciplinare (SSD)	 CHIM/08

Posizionamento nel calendario didattico	Primo semestre

Prerequisiti                                                         Buona conoscenza degli argomenti trattati nei Corsi di Chimica Generale ed Inorganica e di Chimica Organica. Elementi di base di Matematica.

Propedeuticità				Nessuna

OBIETTIVI FORMATIVI (espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio)

Il corso intende fornire conoscenze teoriche di base sui principi fondamentali dell’analisi chimica e abilità pratiche nell’analisi quantitativa di sostanze organiche ed inorganiche principalmente di interesse farmaceutico così come riportato in FU. Il programma, inoltre, è mirato a fornire allo studente le nozioni indispensabili per l’analisi mediante le principali tecniche cromatografiche e spettroscopiche.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Conoscenza delle tecniche per  la quantificazione gravimetrica, volumetrica, spettrofotometrica o cromatografica dei composti di interesse farmaceutico. Studio del concetto di errore nell’analisi chimica. Scelta dei metodi analitici. Applicazione della statistica alla valutazione dei dati.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione (applying Knowledge and understanding)

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze derivanti dallo specifico studio teorico mediante esercitazioni pratiche di laboratorio a posto singolo. In particolare, lo studente, svolgerà un’attività analitica che gli consente la quantificazione accurata dei composti oggetto di studio.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Lo studente del Corso di Chimica Analitica ed Analisi dei Medicinali I avrà acquisito la capacità di determinare la quantità e la purezza dei composti organici ed inorganici di interesse farmaceutico. Attraverso lo studio di questa disciplina lo studente diverrà capace di gestire la complessità delle attività di laboratorio, esprimendo, attraverso i risultati ottenuti con tecniche chimico classiche  ed indagini strumentali - una relazione corretta e rigorosa sulla purezza e quantità dei composti analizzati. Lo studente sarà in grado, altresì, di discriminare tra le possibili tecniche analitiche, quella idonea all’esecuzione della specifica indagine.

Abilità comunicative (communication skills)

Lo studente sarà in grado di utilizzare la terminologia scientifica appropriata per quanto attiene gli aspetti di analisi quantitativa delle sostanze. Tali capacità saranno specificamente valutate durante le esercitazioni pratiche, la prova scritta e la prova orale.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Le conoscenze teoriche e pratiche acquisite durante il corso consentiranno agli studenti di ottenere un elevato grado di autonomia in ambito analitico-farmaceutico, garantendo, altresì,  il completamento delle caratteristiche specifiche che appartengono all’identità culturale del Laureato in Farmacia.

METODI DIDATTICI/ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO

Lezioni frontali - integrate da esercitazioni teoriche in aula - con proiezione di presentazioni PowerPoint; le lezioni sono integrate da esercitazioni di laboratorio a posto singolo tese a far acquisire allo studente padronanza delle principali tecniche di analisi chimica.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Non sono previste prove in itinere.

MODALITÀ DI ESAME

Esame pratico di laboratorio, prova scritta  e colloquio finale. Sono ammessi a sostenere la prova pratica solo gli studenti che hanno frequentato almeno l’80% delle esercitazioni di laboratorio. Le esercitazioni pratiche di laboratorio potranno, a loro volta, essere svolte soltanto dagli studenti iscritti che frequentano le lezioni frontali. La presenza in aula verrà accertata dal docente con opportune modalità. Il superamento della prova pratica permetterà allo studente di sostenere la prova scritta consistente in una serie di esercizi numerici e domande. Il superamento della prova scritta permetterà allo studente di sostenere il colloquio finale che verte ad accertare il grado di assimilazione dei concetti teorici illustrati durante il corso.

IN PIU’

Commissione di esame:

- Prof. Perissutti Elisa

- Prof. Santagada Vincenzo

- Prof. Fiorino Ferdinando

- Prof. Severino Beatrice

- Dr.ssa Magli Elisa

Criteri di attribuzione del voto finale

La Commissione d’esame, nominata dal Preside di Facoltà accerterà e valuterà collegialmente la preparazione dello studente attribuendo il voto finale sulla base dei seguenti criteri generali:

(i) il voto pieno è il risultato di un adeguato numero di prove e di verifiche;

(ii) la frequenza assidua e la partecipazione alle attività in aula e in laboratorio sono considerati

elementi positivi di valutazione.

Se la prova scritta risulta sufficiente si accede alla prova orale. Il voto è funzione della maturità e della competenza dimostrata dallo studente nell’esposizione degli argomenti oggetto dell’esame orale e della valutazione della prova scritta.

Titolazioni con solventi non acquosi. Vantaggi e svantaggi. Solventi aprotici, protofili, protogenici, anfiprotici. Costante di autoprolisi. Forza degli acidi e delle basi. Determinazione del punto finale. Indicatori cromatici: cristalvioletto, fenolftaleina, blu timolo. Scelta del solvente. Dosaggio di basi (acidimetria in solventi non acquosi): diazepam. Dosaggio di acidi (alcalimetria in solventi non acquosi): fenobarbitale, sulfametossazolo. Dosaggio di anioni inorganici: amfetamina solfato, cocaina cloridrato.